## Лист1
Архив прибора:КАРАТ-307 (07322616).Посуточный архив ул. В. Терешковой д.25б
Потребитель ООО Интерьер
Адрес г. Коркино ул. В. Терешковой 25 б
Отчетный период с 26.06.2024 по 21.08.2024 г.
Суммарная тепловая энергия 1009,457 Гкал
Суммарное время наработки 26113 ч
Дата | G1 | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | Причина ненаработки | Наработка
26.06.2024 0:00:00 | 148.8 | 150.8 | -2 | 55.8 | 54.23 | 1.56 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | Ok | 24
27.06.2024 0:00:00 | 148 | 150.1 | -2.1 | 56.16 | 54.61 | 1.55 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | Ok | 24
28.06.2024 0:00:00 | 129.2 | 131 | -1.8 | 52.53 | 52.12 | 0.4 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | Ok | 24
29.06.2024 0:00:00 | 146.1 | 148.1 | -2 | 53.68 | 52.28 | 1.41 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | Авария Gvtp; Авария Qgtp | 22.12
30.06.2024 0:00:00 | 143.9 | 145 | -1.1 | 55.24 | 53.7 | 1.54 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | Авария Gvtp; Авария Qgtp | 23.17
01.07.2024 0:00:00 | 148.5 | 149.5 | -1 | 56.44 | 54.91 | 1.53 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | Ok | 24
02.07.2024 0:00:00 | 148.9 | 149.9 | -1 | 56.19 | 54.6 | 1.58 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | Ok | 24
03.07.2024 0:00:00 | 151.6 | 152.8 | -1.2 | 55.37 | 53.98 | 1.39 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | Ok | 24
04.07.2024 0:00:00 | 144.3 | 146.1 | -1.8 | 56.09 | 54.84 | 1.24 | 0.28 | 0.24 | 0.18 | Авария Gvtp; Авария Qgtp | 23.98
05.07.2024 0:00:00 | 141.6 | 143.3 | -1.7 | 56.85 | 55.6 | 1.25 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | Ok | 24
06.07.2024 0:00:00 | 141.4 | 143 | -1.7 | 56.83 | 55.54 | 1.29 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | Ok | 24
07.07.2024 0:00:00 | 140.5 | 142.2 | -1.7 | 56.85 | 55.47 | 1.38 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | Ok | 24
08.07.2024 0:00:00 | 140 | 141.9 | -1.9 | 56.8 | 55.62 | 1.19 | 0.27 | 0.23 | 0.17 | Ok | 24
09.07.2024 0:00:00 | 131.6 | 133.1 | -1.5 | 56.35 | 55.01 | 1.35 | 0.26 | 0.22 | 0.17 | Авария Gvtp; Авария Qgtp | 22.92
10.07.2024 0:00:00 | 139.7 | 141.5 | -1.8 | 56.56 | 54.97 | 1.59 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | Ok | 24
11.07.2024 0:00:00 | 140.4 | 142.5 | -2.1 | 57.13 | 55.59 | 1.54 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | Ok | 24
12.07.2024 0:00:00 | 140.4 | 142.5 | -2.1 | 57.6 | 56.18 | 1.41 | 0.29 | 0.25 | 0.2 | Ok | 24
13.07.2024 0:00:00 | 140.6 | 142.6 | -2 | 56.68 | 55.33 | 1.35 | 0.29 | 0.25 | 0.19 | Ok | 24
14.07.2024 0:00:00 | 140.7 | 142.7 | -2 | 55.78 | 54.36 | 1.43 | 0.29 | 0.24 | 0.2 | Ok | 24
15.07.2024 0:00:00 | 140.2 | 142.3 | -2.1 | 56.77 | 55.56 | 1.21 | 0.29 | 0.25 | 0.17 | Ok | 24
16.07.2024 0:00:00 | 139.9 | 142.1 | -2.2 | 56.72 | 55.4 | 1.33 | 0.29 | 0.25 | 0.19 | Ok | 24
17.07.2024 0:00:00 | 140.7 | 142.9 | -2.2 | 55.72 | 54.43 | 1.29 | 0.29 | 0.25 | 0.18 | Ok | 24
18.07.2024 0:00:00 | 140.8 | 142.9 | -2.1 | 55.55 | 54.22 | 1.33 | 0.28 | 0.24 | 0.19 | Ok | 24
19.07.2024 0:00:00 | 140.4 | 142.4 | -2 | 55.93 | 54.67 | 1.26 | 0.29 | 0.24 | 0.18 | Ok | 24
20.07.2024 0:00:00 | 141 | 143.1 | -2.1 | 56.7 | 55.32 | 1.38 | 0.29 | 0.24 | 0.2 | Ok | 24
21.07.2024 0:00:00 | 145.5 | 147.4 | -2 | 56.35 | 55.13 | 1.22 | 0.28 | 0.24 | 0.17 | Ok | 24
22.07.2024 0:00:00 | 140.7 | 142.7 | -2 | 55.82 | 54.7 | 1.12 | 0.29 | 0.24 | 0.16 | Ok | 24
23.07.2024 0:00:00 | 143.1 | 145.1 | -2 | 53.2 | 52.11 | 1.09 | 0.29 | 0.25 | 0.16 | Ok | 24
24.07.2024 0:00:00 | 82.3 | 83.4 | -1.1 | 44.69 | 43.16 | 1.53 | 0.15 | 0.13 | 0.06 | Ok | 24
25.07.2024 0:00:00 | 159.8 | 161.7 | -1.9 | 54.04 | 52.77 | 1.27 | 0.29 | 0.25 | 0.19 | Ok | 24
26.07.2024 0:00:00 | 87.9 | 88.9 | -1 | 53.63 | 52.49 | 1.14 | 0.28 | 0.24 | 0.09 | Авария Gvtp; Авария Qgtp | 13.62
27.07.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Авария Gvtp; Авария Qgtp | 0
28.07.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 22.31 | 21.8 | 0.51 | 0 | 0.01 | 0 | Авария Gvtp; Авария Qgtp | 10.55
29.07.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 21.66 | 21.4 | 0.26 | 0 | 0.01 | 0 | Авария Gvtp; Авария Qgtp | 21.17
30.07.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 21.24 | 21.09 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 0 | Ok | 24
31.07.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 20.82 | 20.83 | -0.01 | 0.2 | 0.21 | 0 | Ok | 24
01.08.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 20.74 | 20.66 | 0.08 | 0.31 | 0.31 | 0 | Ok | 24
02.08.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 20.53 | 20.49 | 0.04 | 0.31 | 0.32 | 0 | Ok | 24
03.08.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 20.54 | 20.38 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0 | Ok | 24
04.08.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 20.69 | 20.34 | 0.35 | 0.07 | 0.08 | 0 | Ok | 24
05.08.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 20.83 | 20.35 | 0.48 | 0.01 | 0.01 | 0 | Ok | 24
06.08.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 20.37 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
07.08.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 20.34 | 0.46 | 0.28 | 0.27 | 0 | Ok | 24
08.08.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 20.38 | 20.1 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0 | Авария Gvtp; Авария Qgtp | 23.08
09.08.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 20.17 | 19.9 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0 | Ok | 24
10.08.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 19.67 | 0.22 | 0.29 | 0.3 | 0 | Ok | 24
11.08.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 19.58 | 19.44 | 0.14 | 0.3 | 0.31 | 0 | Ok | 24
12.08.2024 0:00:00 | 54 | 54.7 | -0.7 | 31.55 | 30.61 | 0.94 | 0.28 | 0.27 | 0.12 | Ok | 24
13.08.2024 0:00:00 | 132.2 | 133.9 | -1.7 | 57.96 | 56.49 | 1.48 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | Ok | 24
14.08.2024 0:00:00 | 125.4 | 127.1 | -1.7 | 57.14 | 55.56 | 1.59 | 0.26 | 0.22 | 0.2 | Ok | 24
15.08.2024 0:00:00 | 118.2 | 120.1 | -1.9 | 55.51 | 53.78 | 1.73 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | Ok | 24
16.08.2024 0:00:00 | 117.9 | 120 | -2.1 | 55.94 | 54.52 | 1.42 | 0.25 | 0.22 | 0.17 | Ok | 24
17.08.2024 0:00:00 | 119.2 | 121.3 | -2.1 | 56 | 54.37 | 1.63 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | Ok | 24
18.08.2024 0:00:00 | 118.3 | 120.5 | -2.1 | 56.72 | 55.18 | 1.54 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | Ok | 24
19.08.2024 0:00:00 | 119.5 | 121.7 | -2.2 | 56.08 | 54.44 | 1.64 | 0.26 | 0.22 | 0.2 | Ok | 24
20.08.2024 0:00:00 | 122 | 124.1 | -2.2 | 56.22 | 54.7 | 1.53 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | Ok | 24
21.08.2024 0:00:00 | 122.4 | 124.6 | -2.1 | 56.24 | 54.77 | 1.47 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | Ok | 24
7.63