## Лист1
Архив прибора:КАРАТ-307 (07322616).Посуточный архив ул. В. Терешковой д.29а
Потребитель ООО Интерьер
Адрес г. Коркино ул. В. Терешковой 29а
Отчетный период с 26.06.2024 по 21.08.2024 г.
Суммарная тепловая энергия 686.3277 Гкал
Суммарное время наработки 6568 ч
Дата | V1 | V1min | V1max | V2 | G1 | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | Q1min | Q1max | Причина ненаработки_2 | Наработка_2
18.07.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
19.07.2024 0:00:00 | 1.7 | 0 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 57.48 | 54.29 | 3.19 | 0.29 | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
20.07.2024 0:00:00 | 1.9 | 0 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 58.15 | 55.02 | 3.13 | 0.29 | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
21.07.2024 0:00:00 | 2.7 | 0 | 1.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 59.38 | 56.23 | 3.15 | 0.29 | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
22.07.2024 0:00:00 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 57.71 | 54.41 | 3.31 | 0.29 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
23.07.2024 0:00:00 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 56.07 | 52.79 | 3.28 | 0.29 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
24.07.2024 0:00:00 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 50.54 | 45.63 | 4.91 | 0.27 | 0.21 | 0.01 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
25.07.2024 0:00:00 | 1.5 | 0 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 57.55 | 54.26 | 3.29 | 0.29 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
26.07.2024 0:00:00 | 2.1 | 0 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 52.98 | 47.54 | 5.44 | 0.3 | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
27.07.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
28.07.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
29.07.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
30.07.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
31.07.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
01.08.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
02.08.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
03.08.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
04.08.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
05.08.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
06.08.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
07.08.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
08.08.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
09.08.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
10.08.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
11.08.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
12.08.2024 0:00:00 | 11.4 | 0 | 3.6 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 0 | 42.9 | 39.46 | 3.44 | 0.26 | 0.19 | 0.04 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
13.08.2024 0:00:00 | 3.1 | 0 | 1.2 | 3.1 | 3 | 3 | 0 | 60.03 | 56.73 | 3.29 | 0.26 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
14.08.2024 0:00:00 | 5.6 | 0 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 58.99 | 55.47 | 3.53 | 0.26 | 0.21 | 0.02 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
15.08.2024 0:00:00 | 3.7 | 0 | 1.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0 | 57.42 | 54.09 | 3.32 | 0.26 | 0.21 | 0.01 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
16.08.2024 0:00:00 | 4.2 | 0 | 1.6 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 58.01 | 54.61 | 3.4 | 0.26 | 0.21 | 0.01 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
17.08.2024 0:00:00 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 58.18 | 55.09 | 3.1 | 0.26 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
18.08.2024 0:00:00 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 58.92 | 55.82 | 3.11 | 0.26 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
19.08.2024 0:00:00 | 2.8 | 0 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 57.67 | 54.35 | 3.32 | 0.26 | 0.21 | 0.01 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
20.08.2024 0:00:00 | 4 | 0 | 2.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 57.77 | 54.59 | 3.18 | 0.26 | 0.21 | 0.01 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
21.08.2024 0:00:00 | 1.4 | 0 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 57.9 | 54.65 | 3.25 | 0.26 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
0.16