## Лист1
Архив прибора:КАРАТ-307 (07322616).Посуточный архив ул. В. Терешковой д.25б
Потребитель ООО Интерьер
Адрес г. Коркино ул. В. Терешковой 25 б
Отчетный период с 24.05.2024 по 24.06.2024 г.
Суммарная тепловая энергия 1001,652 Гкал
Суммарное время наработки 24778 ч
Дата | G1 | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | Причина ненаработки | Наработка
24.05.2024 0:00:00 | 139.2 | 141.3 | -2 | 57.63 | 55.54 | 2.09 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | Ok | 24
25.05.2024 0:00:00 | 141.2 | 143.2 | -1.9 | 57.61 | 55.67 | 1.94 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | Ok | 24
26.05.2024 0:00:00 | 141.1 | 143 | -1.9 | 57.98 | 55.75 | 2.23 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | Ok | 24
27.05.2024 0:00:00 | 140.2 | 142.1 | -1.9 | 58.02 | 55.93 | 2.09 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | Ok | 24
28.05.2024 0:00:00 | 131.2 | 132.9 | -1.7 | 57.24 | 55.11 | 2.13 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | Авария Gvtp; Авария Qgtp | 22.27
29.05.2024 0:00:00 | 140 | 141.9 | -1.9 | 57.78 | 55.77 | 2.01 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | Ok | 24
30.05.2024 0:00:00 | 139.1 | 141 | -1.9 | 58.13 | 56.08 | 2.06 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | Ok | 24
31.05.2024 0:00:00 | 139.2 | 141.1 | -1.9 | 58.66 | 56.74 | 1.92 | 0.29 | 0.25 | 0.27 | Ok | 24
01.06.2024 0:00:00 | 140.1 | 142 | -2 | 58.38 | 56.53 | 1.85 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | Ok | 24
02.06.2024 0:00:00 | 141.6 | 143.5 | -1.9 | 57.28 | 55.41 | 1.86 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | Ok | 24
03.06.2024 0:00:00 | 143.6 | 145.6 | -2 | 57.92 | 56.08 | 1.84 | 0.29 | 0.25 | 0.27 | Ok | 24
04.06.2024 0:00:00 | 145.4 | 147.4 | -1.9 | 58 | 56.34 | 1.66 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | Ok | 24
05.06.2024 0:00:00 | 145 | 147 | -2 | 58.17 | 56.6 | 1.57 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | Ok | 24
06.06.2024 0:00:00 | 145.3 | 147.2 | -2 | 57.8 | 56.19 | 1.62 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | Ok | 24
07.06.2024 0:00:00 | 145.8 | 147.8 | -2 | 57.47 | 55.92 | 1.55 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | Ok | 24
08.06.2024 0:00:00 | 147.3 | 149.1 | -1.9 | 56.83 | 55.31 | 1.52 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | Ok | 24
09.06.2024 0:00:00 | 147.6 | 149.5 | -1.9 | 56.61 | 54.92 | 1.7 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | Ok | 24
10.06.2024 0:00:00 | 147.7 | 149.7 | -2 | 56.29 | 54.54 | 1.74 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | Ok | 24
11.06.2024 0:00:00 | 147.9 | 149.8 | -2 | 56.62 | 55.02 | 1.6 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | Ok | 24
12.06.2024 0:00:00 | 148.6 | 150.6 | -2 | 56.46 | 54.95 | 1.51 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | Ok | 24
13.06.2024 0:00:00 | 145.1 | 147 | -1.9 | 56.4 | 55 | 1.4 | 0.29 | 0.25 | 0.2 | Авария Gvtp; Авария Qgtp | 23.38
14.06.2024 0:00:00 | 147.2 | 149 | -1.8 | 56.81 | 55.35 | 1.46 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | Ok | 24
15.06.2024 0:00:00 | 148.5 | 150.3 | -1.8 | 56.92 | 55.57 | 1.35 | 0.29 | 0.25 | 0.2 | Ok | 24
16.06.2024 0:00:00 | 147.8 | 149.5 | -1.7 | 56.75 | 55.3 | 1.46 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | Ok | 24
17.06.2024 0:00:00 | 148.1 | 149.9 | -1.9 | 56.79 | 55.46 | 1.34 | 0.29 | 0.25 | 0.2 | Ok | 24
18.06.2024 0:00:00 | 148 | 150 | -2 | 56.85 | 55.52 | 1.33 | 0.29 | 0.25 | 0.2 | Ok | 24
19.06.2024 0:00:00 | 149.3 | 151.2 | -1.9 | 56.81 | 55.37 | 1.44 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | Ok | 24
20.06.2024 0:00:00 | 145.9 | 147.9 | -2.1 | 55.84 | 54.34 | 1.5 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | Ok | 24
21.06.2024 0:00:00 | 146 | 148.1 | -2 | 56.51 | 55.2 | 1.31 | 0.28 | 0.25 | 0.19 | Ok | 24
22.06.2024 0:00:00 | 146.7 | 148.6 | -1.9 | 56.43 | 55.04 | 1.39 | 0.29 | 0.25 | 0.2 | Ok | 24
23.06.2024 0:00:00 | 146.3 | 148.3 | -2 | 56.94 | 55.48 | 1.46 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | Ok | 24
24.06.2024 0:00:00 | 148.4 | 150.5 | -2 | 55.99 | 54.63 | 1.36 | 0.29 | 0.25 | 0.2 | Ok | 24
ИТОГО