## Лист1
Архив прибора:КАРАТ-307 (07322616).Посуточный архив ул. В. Терешковой д.29а
Потребитель ООО Интерьер
Адрес г. Коркино ул. В. Терешковой 29а
Отчетный период с 24.05.2024 по 24.06.2024 г.
Суммарная тепловая энергия 685,8832 Гкал
Суммарное время наработки 6559 ч
Дата | V1 | V1min | V1max | V2 | G1 | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | Q1min | Q1max | Причина ненаработки_2 | Наработка_2
24.05.2024 0:00:00 | 6.9 | 0 | 2.4 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 0 | 59.17 | 55.82 | 3.35 | 0.29 | 0.24 | 0.02 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
25.05.2024 0:00:00 | 17.9 | 0 | 5.7 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 0 | 59.22 | 55.8 | 3.42 | 0.29 | 0.24 | 0.07 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
26.05.2024 0:00:00 | 13.6 | 0 | 3.1 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 0 | 59.36 | 55.94 | 3.42 | 0.29 | 0.24 | 0.05 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
27.05.2024 0:00:00 | 9 | 0 | 1.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 0 | 59.43 | 55.97 | 3.47 | 0.28 | 0.23 | 0.03 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
28.05.2024 0:00:00 | 24 | 0 | 5.5 | 23.7 | 23.5 | 23.5 | 0 | 58.78 | 55.02 | 3.76 | 0.29 | 0.24 | 0.09 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
29.05.2024 0:00:00 | 10.9 | 0 | 2.6 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0 | 59.82 | 56.43 | 3.39 | 0.29 | 0.24 | 0.04 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
30.05.2024 0:00:00 | 22.5 | 0 | 5.2 | 22.3 | 22 | 22 | 0 | 59.73 | 56.39 | 3.34 | 0.29 | 0.24 | 0.08 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
31.05.2024 0:00:00 | 15.5 | 0.5 | 5 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 0 | 60.12 | 56.78 | 3.34 | 0.29 | 0.24 | 0.05 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
01.06.2024 0:00:00 | 17.8 | 0 | 3.3 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 0 | 59.78 | 56.42 | 3.36 | 0.29 | 0.24 | 0.06 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
02.06.2024 0:00:00 | 5.2 | 0 | 1.4 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 0 | 58.42 | 55.11 | 3.31 | 0.29 | 0.24 | 0.02 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
03.06.2024 0:00:00 | 10.7 | 0 | 2.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 0 | 59.29 | 55.84 | 3.45 | 0.29 | 0.24 | 0.04 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
04.06.2024 0:00:00 | 2.4 | 0 | 0.7 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0 | 60.11 | 56.98 | 3.13 | 0.29 | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
05.06.2024 0:00:00 | 8.4 | 0 | 2.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0 | 59.47 | 55.99 | 3.48 | 0.29 | 0.24 | 0.03 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
06.06.2024 0:00:00 | 5.7 | 0 | 2.4 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0 | 59.65 | 56.35 | 3.3 | 0.29 | 0.24 | 0.02 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
07.06.2024 0:00:00 | 4.5 | 0 | 1.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0 | 58.04 | 54.67 | 3.37 | 0.29 | 0.24 | 0.02 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
08.06.2024 0:00:00 | 5.7 | 0 | 2.6 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0 | 57.81 | 54.5 | 3.3 | 0.29 | 0.24 | 0.02 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
09.06.2024 0:00:00 | 4.1 | 0 | 1.9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 57.67 | 54.29 | 3.38 | 0.29 | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
10.06.2024 0:00:00 | 5.5 | 0 | 1.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 57.59 | 54.37 | 3.22 | 0.29 | 0.24 | 0.02 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
11.06.2024 0:00:00 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0 | 58.24 | 54.94 | 3.3 | 0.29 | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
12.06.2024 0:00:00 | 1.4 | 0 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 57.79 | 54.58 | 3.21 | 0.29 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
13.06.2024 0:00:00 | 2.6 | 0 | 1.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 58.16 | 54.3 | 3.86 | 0.29 | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
14.06.2024 0:00:00 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 59 | 55.67 | 3.33 | 0.29 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
15.06.2024 0:00:00 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 58.49 | 54.97 | 3.52 | 0.29 | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
16.06.2024 0:00:00 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 57.82 | 54.7 | 3.12 | 0.29 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
17.06.2024 0:00:00 | 4.3 | 0 | 1.9 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0 | 58.46 | 55.14 | 3.32 | 0.29 | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
18.06.2024 0:00:00 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 58.28 | 55.04 | 3.24 | 0.29 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
19.06.2024 0:00:00 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 59.22 | 55.94 | 3.28 | 0.29 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
20.06.2024 0:00:00 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 57.65 | 54.12 | 3.52 | 0.29 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
21.06.2024 0:00:00 | 1 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 58.74 | 55.57 | 3.17 | 0.29 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
22.06.2024 0:00:00 | 1 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 58.48 | 55.31 | 3.17 | 0.29 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
23.06.2024 0:00:00 | 4.1 | 0 | 3.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 58.83 | 55.53 | 3.29 | 0.29 | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
24.06.2024 0:00:00 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 56.51 | 53.27 | 3.24 | 0.29 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
0.73