## Лист1
Архив прибора:КАРАТ-307 (07322616).Посуточный архив ул. В. Терешковой д.25б
Потребитель ООО Интерьер
Адрес г. Коркино ул. В. Терешковой 25 б
Отчетный период с25.10.2024 по 22.11.2024 г.
Суммарная тепловая энергия 1076.569Гкал
Суммарное время наработки 28349 ч
Дата | G1 | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | Причина ненаработки | Наработка
25.10.2024 0:00:00 | 191.1 | 193.8 | -2.6 | 58.16 | 52.66 | 5.5 | 0.3 | 0.25 | 1.05 | Ok | 24
26.10.2024 0:00:00 | 195.4 | 197.9 | -2.5 | 58.59 | 52.94 | 5.65 | 0.31 | 0.25 | 1.11 | Ok | 24
27.10.2024 0:00:00 | 197 | 199.6 | -2.6 | 58.44 | 52.6 | 5.84 | 0.3 | 0.25 | 1.15 | Ok | 24
28.10.2024 0:00:00 | 197.3 | 200 | -2.7 | 58.46 | 52.79 | 5.67 | 0.3 | 0.25 | 1.12 | Ok | 24
29.10.2024 0:00:00 | 197.8 | 200.5 | -2.7 | 58.31 | 52.62 | 5.69 | 0.3 | 0.25 | 1.13 | Ok | 24
30.10.2024 0:00:00 | 197.9 | 200.7 | -2.7 | 58.49 | 52.6 | 5.89 | 0.31 | 0.25 | 1.17 | Ok | 24
31.10.2024 0:00:00 | 198.1 | 200.8 | -2.7 | 58.61 | 52.82 | 5.79 | 0.31 | 0.25 | 1.15 | Ok | 24
01.11.2024 0:00:00 | 197.7 | 200.4 | -2.7 | 58.35 | 52.61 | 5.74 | 0.3 | 0.25 | 1.14 | Ok | 24
02.11.2024 0:00:00 | 193.9 | 196.5 | -2.6 | 58.53 | 52.72 | 5.81 | 0.31 | 0.26 | 1.13 | Ok | 24
03.11.2024 0:00:00 | 187.4 | 189.8 | -2.3 | 57.87 | 51.7 | 6.17 | 0.3 | 0.25 | 1.15 | Авария Gvtp; Авария Qgtp | 23.3
04.11.2024 0:00:00 | 190.8 | 193.2 | -2.4 | 58.49 | 52.27 | 6.22 | 0.3 | 0.25 | 1.19 | Ok | 24
05.11.2024 0:00:00 | 190.5 | 193 | -2.5 | 58.52 | 52.47 | 6.05 | 0.3 | 0.25 | 1.15 | Ok | 24
06.11.2024 0:00:00 | 190 | 192.5 | -2.4 | 58.47 | 52.36 | 6.1 | 0.3 | 0.25 | 1.16 | Ok | 24
07.11.2024 0:00:00 | 190.3 | 192.8 | -2.4 | 58.59 | 52.2 | 6.4 | 0.3 | 0.25 | 1.22 | Ok | 24
08.11.2024 0:00:00 | 192.8 | 195.2 | -2.4 | 58.54 | 52.19 | 6.35 | 0.3 | 0.25 | 1.22 | Ok | 24
09.11.2024 0:00:00 | 189.8 | 192.1 | -2.3 | 58.49 | 52.33 | 6.16 | 0.3 | 0.25 | 1.17 | Ok | 24
10.11.2024 0:00:00 | 188.7 | 190.9 | -2.3 | 58.33 | 51.94 | 6.39 | 0.3 | 0.25 | 1.21 | Ok | 24
11.11.2024 0:00:00 | 185.8 | 188.3 | -2.5 | 58.49 | 52.08 | 6.41 | 0.3 | 0.25 | 1.19 | Ok | 24
12.11.2024 0:00:00 | 181.8 | 184.2 | -2.4 | 58.51 | 52.01 | 6.51 | 0.3 | 0.25 | 1.18 | Ok | 24
13.11.2024 0:00:00 | 181.5 | 183.8 | -2.3 | 58.47 | 51.93 | 6.54 | 0.3 | 0.25 | 1.19 | Ok | 24
14.11.2024 0:00:00 | 182.3 | 184.6 | -2.3 | 58.48 | 52.11 | 6.37 | 0.3 | 0.25 | 1.16 | Ok | 24
15.11.2024 0:00:00 | 181.9 | 184.2 | -2.3 | 58.68 | 52.32 | 6.36 | 0.3 | 0.25 | 1.16 | Ok | 24
16.11.2024 0:00:00 | 181.8 | 184 | -2.2 | 58.57 | 52.22 | 6.36 | 0.3 | 0.25 | 1.16 | Ok | 24
17.11.2024 0:00:00 | 181 | 183.2 | -2.2 | 58.57 | 51.98 | 6.59 | 0.29 | 0.25 | 1.19 | Ok | 24
18.11.2024 0:00:00 | 176.1 | 178.4 | -2.4 | 58.5 | 52.06 | 6.44 | 0.29 | 0.25 | 1.13 | Ok | 24
19.11.2024 0:00:00 | 175.4 | 177.8 | -2.4 | 58.47 | 51.84 | 6.63 | 0.3 | 0.26 | 1.16 | Ok | 24
20.11.2024 0:00:00 | 174.8 | 177.1 | -2.3 | 58.76 | 52.15 | 6.6 | 0.31 | 0.26 | 1.15 | Ok | 24
21.11.2024 0:00:00 | 176.3 | 178.6 | -2.3 | 58.53 | 51.94 | 6.59 | 0.3 | 0.26 | 1.16 | Ok | 24
22.11.2024 0:00:00 | 176.3 | 178.7 | -2.3 | 58.61 | 52.05 | 6.55 | 0.3 | 0.26 | 1.16 | Ok | 24