## Лист1
Архив прибора:КАРАТ-307 (07322616).Посуточный архив ул. В. Терешковой д.29а
Потребитель ООО Интерьер
Адрес г. Коркино ул. В. Терешковой 29а
Отчетный период с 25.10.2024 по 22.11.2024 г.
Суммарная тепловая энергия 817.3749Гкал
Суммарное время наработки 17749ч
Дата | V1 | V1min | V1max | V2 | G1 | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | Q1min | Q1max | Причина ненаработки_2 | Наработка_2
25.10.2024 0:00:00 | 368.5 | 15.3 | 15.4 | 364.3 | 361.1 | 361.1 | 0 | 59.47 | 53.27 | 6.2 | 0.31 | 0.23 | 2.24 | Ok | 24 | 0
26.10.2024 0:00:00 | 368.2 | 15.3 | 15.4 | 364 | 360.8 | 360.8 | 0 | 59.92 | 53.71 | 6.22 | 0.32 | 0.24 | 2.25 | Ok | 24 | 0
27.10.2024 0:00:00 | 368 | 15.3 | 15.4 | 363.9 | 360.6 | 360.6 | 0 | 59.79 | 53.48 | 6.31 | 0.31 | 0.24 | 2.28 | Ok | 24 | 0
28.10.2024 0:00:00 | 367.8 | 15.3 | 15.3 | 363.7 | 360.4 | 360.4 | 0 | 59.78 | 53.43 | 6.35 | 0.31 | 0.23 | 2.29 | Ok | 24 | 0
29.10.2024 0:00:00 | 367.9 | 15.3 | 15.4 | 363.9 | 360.6 | 360.6 | 0 | 59.64 | 53.31 | 6.32 | 0.31 | 0.23 | 2.29 | Ok | 24 | 0
30.10.2024 0:00:00 | 367.6 | 15.3 | 15.4 | 363.5 | 360.3 | 360.3 | 0 | 59.81 | 53.21 | 6.6 | 0.32 | 0.24 | 2.38 | Ok | 24 | 0
31.10.2024 0:00:00 | 367.8 | 15.3 | 15.4 | 363.8 | 360.5 | 360.5 | 0 | 59.98 | 53.42 | 6.55 | 0.32 | 0.24 | 2.37 | Ok | 24 | 0
01.11.2024 0:00:00 | 367.6 | 15.3 | 15.4 | 363.6 | 360.4 | 360.4 | 0 | 59.67 | 52.98 | 6.69 | 0.31 | 0.23 | 2.42 | Ok | 24 | 0
02.11.2024 0:00:00 | 367.8 | 15.3 | 15.4 | 363.8 | 360.6 | 360.6 | 0 | 59.9 | 53.17 | 6.73 | 0.32 | 0.24 | 2.43 | Ok | 24 | 0
03.11.2024 0:00:00 | 350.1 | 6.2 | 15.3 | 346.3 | 343.3 | 343.3 | 0 | 59.14 | 52.32 | 6.81 | 0.31 | 0.23 | 2.32 | Авария Gvtp; НС Vmin; Авария Tmin; ; Авария P; Авария Qgtp | 23.23 | 0
04.11.2024 0:00:00 | 366.9 | 15.3 | 15.3 | 362.9 | 359.6 | 359.6 | 0 | 59.86 | 52.95 | 6.92 | 0.31 | 0.23 | 2.49 | Ok | 24 | 0
05.11.2024 0:00:00 | 366.5 | 15.2 | 15.3 | 362.6 | 359.3 | 359.3 | 0 | 59.9 | 53.13 | 6.77 | 0.31 | 0.23 | 2.44 | Ok | 24 | 0
06.11.2024 0:00:00 | 366.6 | 15.3 | 15.3 | 362.6 | 359.4 | 359.4 | 0 | 59.8 | 52.86 | 6.94 | 0.31 | 0.23 | 2.5 | Ok | 24 | 0
07.11.2024 0:00:00 | 366.2 | 15.2 | 15.3 | 362.2 | 359 | 359 | 0 | 59.97 | 52.93 | 7.04 | 0.31 | 0.23 | 2.53 | Ok | 24 | 0
08.11.2024 0:00:00 | 365.9 | 15.2 | 15.3 | 361.9 | 358.7 | 358.7 | 0 | 59.9 | 52.8 | 7.1 | 0.31 | 0.23 | 2.55 | Ok | 24 | 0
09.11.2024 0:00:00 | 365.8 | 15.2 | 15.3 | 361.8 | 358.6 | 358.6 | 0 | 59.88 | 52.8 | 7.08 | 0.31 | 0.24 | 2.54 | Ok | 24 | 0
10.11.2024 0:00:00 | 366.2 | 15.2 | 15.3 | 362.3 | 359 | 359 | 0 | 59.7 | 52.81 | 6.9 | 0.31 | 0.23 | 2.48 | Ok | 24 | 0
11.11.2024 0:00:00 | 364.3 | 15.1 | 15.3 | 360.4 | 357.2 | 357.2 | 0 | 59.85 | 52.69 | 7.16 | 0.31 | 0.23 | 2.56 | Ok | 24 | 0
12.11.2024 0:00:00 | 363.6 | 15.1 | 15.2 | 359.7 | 356.5 | 356.5 | 0 | 59.87 | 52.72 | 7.15 | 0.31 | 0.23 | 2.55 | Ok | 24 | 0
13.11.2024 0:00:00 | 363.6 | 15.1 | 15.2 | 359.6 | 356.4 | 356.4 | 0 | 59.84 | 52.62 | 7.22 | 0.31 | 0.23 | 2.58 | Ok | 24 | 0
14.11.2024 0:00:00 | 363.4 | 15.1 | 15.2 | 359.4 | 356.2 | 356.2 | 0 | 59.83 | 52.62 | 7.22 | 0.31 | 0.23 | 2.58 | Ok | 24 | 0
15.11.2024 0:00:00 | 363.4 | 15.1 | 15.2 | 359.3 | 356.1 | 356.1 | 0 | 60.03 | 52.85 | 7.18 | 0.31 | 0.23 | 2.56 | Ok | 24 | 0
16.11.2024 0:00:00 | 363.9 | 15.1 | 15.2 | 359.8 | 356.7 | 356.7 | 0 | 59.92 | 52.91 | 7.01 | 0.31 | 0.23 | 2.5 | Ok | 24 | 0
17.11.2024 0:00:00 | 362.9 | 15 | 15.2 | 358.8 | 355.7 | 355.7 | 0 | 59.91 | 52.81 | 7.1 | 0.3 | 0.23 | 2.53 | Ok | 24 | 0
18.11.2024 0:00:00 | 361.4 | 15 | 15.1 | 357.4 | 354.2 | 354.2 | 0 | 59.88 | 52.9 | 6.98 | 0.3 | 0.23 | 2.48 | Ok | 24 | 0
19.11.2024 0:00:00 | 360.6 | 15 | 15.1 | 356.5 | 353.5 | 353.5 | 0 | 59.82 | 52.73 | 7.09 | 0.31 | 0.24 | 2.51 | Ok | 24 | 0
20.11.2024 0:00:00 | 360.2 | 15 | 15.1 | 356.1 | 353 | 353 | 0 | 60.13 | 53.17 | 6.96 | 0.32 | 0.24 | 2.46 | Ok | 24 | 0
21.11.2024 0:00:00 | 360.9 | 15 | 15.1 | 356.8 | 353.7 | 353.7 | 0 | 59.93 | 52.9 | 7.02 | 0.31 | 0.24 | 2.49 | Ok | 24 | 0
22.11.2024 0:00:00 | 360.8 | 15 | 15.1 | 356.7 | 353.6 | 353.6 | 0 | 59.96 | 52.64 | 7.31 | 0.31 | 0.24 | 2.59 | Ok | 24 | 0