## Лист1
Архив прибора:КАРАТ-307 (07322616).Посуточный архив ул. Тухачевского 2
Потребитель ООО Интерьер
Адрес г. Коркино ул. Тухачевского д.2
показания с 28.10.2024 по 22.10.2024
Суммарная тепловая энергия 176.9234 гкал
Суммарное время нароботки 933ч
Дата | V1 |  | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | Q1min | Q1max | Tmin 1 | Tmax 1 | Тdt 1 | Тф 1 | Тэп 1 | Ошибки Отоп1 | Наработка Отоп1
28.10.2024 0:00:00 | 492.7 | 484.8 | 516.6 | -31.8 | 59.75 | 50.76 | 8.99 | 0.52 | 0.31 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС G | 24
29.10.2024 0:00:00 | 491.6 | 483.8 | 515.3 | -31.5 | 59.67 | 50.82 | 8.84 | 0.52 | 0.31 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС G | 24
30.10.2024 0:00:00 | 492 | 484.2 | 514.9 | -30.8 | 59.85 | 50.72 | 9.13 | 0.52 | 0.31 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС G | 24
31.10.2024 0:00:00 | 493.7 | 485.8 | 515.9 | -30.1 | 59.9 | 50.43 | 9.47 | 0.52 | 0.31 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС G | 24
01.11.2024 0:00:00 | 493.8 | 485.9 | 516.1 | -30.2 | 59.78 | 50.35 | 9.44 | 0.52 | 0.31 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС G | 24
02.11.2024 0:00:00 | 493.7 | 485.8 | 516.2 | -30.3 | 59.93 | 50.05 | 9.89 | 0.52 | 0.31 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС G | 24
03.11.2024 0:00:00 | 487.2 | 479.6 | 509.1 | -29.6 | 59.27 | 49.47 | 9.8 | 0.52 | 0.31 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Авария Gvtp; НС G; Авария Qgtp | 23.33
04.11.2024 0:00:00 | 511.2 | 503 | 534.3 | -31.3 | 59.83 | 50.17 | 9.66 | 0.52 | 0.31 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС G | 24
05.11.2024 0:00:00 | 508.4 | 500.2 | 532.3 | -32.1 | 59.93 | 50.68 | 9.25 | 0.52 | 0.31 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС G | 24
06.11.2024 0:00:00 | 508.2 | 500 | 531.6 | -31.5 | 59.84 | 50.77 | 9.06 | 0.52 | 0.31 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС G | 24
07.11.2024 0:00:00 | 507.2 | 499.1 | 530.3 | -31.3 | 59.96 | 51 | 8.96 | 0.52 | 0.31 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС G | 24
08.11.2024 0:00:00 | 506.6 | 498.5 | 529.6 | -31.2 | 59.92 | 50.89 | 9.03 | 0.52 | 0.31 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС G | 24
09.11.2024 0:00:00 | 508.2 | 500 | 531.3 | -31.3 | 59.92 | 50.93 | 9 | 0.52 | 0.31 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС G | 24
10.11.2024 0:00:00 | 512.8 | 504.6 | 536.6 | -32 | 59.76 | 50.95 | 8.82 | 0.52 | 0.31 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС G | 24
11.11.2024 0:00:00 | 510.5 | 502.3 | 534.3 | -31.9 | 59.94 | 51.2 | 8.74 | 0.52 | 0.31 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС G | 24
12.11.2024 0:00:00 | 509.8 | 501.7 | 533.6 | -32 | 59.91 | 51 | 8.91 | 0.52 | 0.31 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС G | 24
13.11.2024 0:00:00 | 509 | 500.8 | 532.7 | -31.9 | 60.03 | 51.19 | 8.84 | 0.52 | 0.31 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС G | 24
14.11.2024 0:00:00 | 509 | 500.8 | 532.3 | -31.6 | 60.12 | 51.27 | 8.86 | 0.52 | 0.31 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС G | 24
15.11.2024 0:00:00 | 509.1 | 501 | 533.1 | -32.1 | 59.96 | 51.1 | 8.85 | 0.52 | 0.31 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС G | 24
16.11.2024 0:00:00 | 510.4 | 502.2 | 534.3 | -32.1 | 59.84 | 50.43 | 9.41 | 0.52 | 0.31 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС G | 24
17.11.2024 0:00:00 | 735.5 | 723.6 | 769.6 | -46 | 59.98 | 52.52 | 7.46 | 0.52 | 0.31 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС G | 24
18.11.2024 0:00:00 | 977.9 | 962.2 | 1024.4 | -62.2 | 59.91 | 54.77 | 5.14 | 0.52 | 0.31 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС G | 24
19.11.2024 0:00:00 | 972.1 | 956.4 | 1017.9 | -61.5 | 60.19 | 55.13 | 5.06 | 0.52 | 0.31 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС G | 24
20.11.2024 0:00:00 | 970.4 | 954.7 | 1016.3 | -61.6 | 60.18 | 55.2 | 4.98 | 0.52 | 0.31 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС G | 24
21.11.2024 0:00:00 | 974.3 | 958.6 | 1020.3 | -61.7 | 60.09 | 55.11 | 4.98 | 0.52 | 0.31 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС G | 24
22.11.2024 0:00:00 | 974.5 | 958.8 | 1020.7 | -61.9 | 60.16 | 55.06 | 5.11 | 0.52 | 0.31 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС G | 24
103.3054
103.3054 | 551.33 | 0.18737 | 144 | 26.982 | [5 empty] | 130.2874
[5 empty] | факт затр |  |  |  |  | 26.982