## Лист1
Архив прибора:КАРАТ-307 (07322616).Посуточный архив ул. В. Терешковой д.25б
Потребитель ООО Интерьер
Адрес г. Коркино ул. В. Терешковой 25 б
Отчетный период с01.09.2024 по 24.10.2024 г.
Суммарная тепловая энергия 1042,969 Гкал
Суммарное время наработки 27656 ч
Дата | G1 | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | Причина ненаработки | Наработка
01.09.2024 0:00:00 | 116.1 | 117.5 | -1.5 | 55.81 | 54.23 | 1.58 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | Ok | 24
02.09.2024 0:00:00 | 115.3 | 116.7 | -1.4 | 55.63 | 54.16 | 1.47 | 0.26 | 0.23 | 0.17 | Ok | 24
03.09.2024 0:00:00 | 114.3 | 115.8 | -1.5 | 55.47 | 53.96 | 1.51 | 0.26 | 0.23 | 0.17 | Ok | 24
04.09.2024 0:00:00 | 129 | 130.6 | -1.6 | 53.98 | 52.51 | 1.47 | 0.25 | 0.22 | 0.17 | Ok | 24
05.09.2024 0:00:00 | 107 | 108.5 | -1.5 | 55.96 | 54.1 | 1.86 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | Ok | 24
06.09.2024 0:00:00 | 107 | 108.6 | -1.5 | 55.91 | 54.07 | 1.84 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | Ok | 24
07.09.2024 0:00:00 | 108.8 | 110.3 | -1.5 | 55.77 | 54 | 1.77 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | Ok | 24
08.09.2024 0:00:00 | 107.3 | 108.9 | -1.5 | 56.97 | 54.96 | 2 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | Ok | 24
09.09.2024 0:00:00 | 110.8 | 112.4 | -1.6 | 56.1 | 54.41 | 1.69 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | Ok | 24
10.09.2024 0:00:00 | 113 | 114.7 | -1.6 | 56.13 | 54.34 | 1.79 | 0.26 | 0.23 | 0.2 | Ok | 24
11.09.2024 0:00:00 | 137.6 | 139.3 | -1.7 | 52.28 | 51.07 | 1.21 | 0.25 | 0.23 | 0.15 | Ok | 24
12.09.2024 0:00:00 | 111.3 | 113 | -1.6 | 56.38 | 54.68 | 1.71 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | Ok | 24
13.09.2024 0:00:00 | 110.8 | 112.5 | -1.7 | 56.66 | 54.75 | 1.92 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | Ok | 24
14.09.2024 0:00:00 | 111.5 | 113.1 | -1.7 | 56.35 | 54.33 | 2.02 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | Ok | 24
15.09.2024 0:00:00 | 111.9 | 113.5 | -1.6 | 55.91 | 53.66 | 2.25 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | Ok | 24
16.09.2024 0:00:00 | 39.9 | 40.5 | -0.6 | 39.92 | 40.65 | -0.74 | 0.24 | 0.24 | 0.07 | Ok | 24
17.09.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 21.97 | 0.84 | 0.25 | 0.26 | 0 | Ok | 24
18.09.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 21.62 | 20.89 | 0.73 | 0.24 | 0.25 | 0 | Ok | 24
19.09.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 21.09 | 20.48 | 0.61 | 0.22 | 0.23 | 0 | Ok | 24
20.09.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 20.67 | 20.18 | 0.49 | 0.24 | 0.25 | 0 | Ok | 24
21.09.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 19.83 | 0.41 | 0.24 | 0.25 | 0 | Ok | 24
22.09.2024 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 19.53 | 0.42 | 0.24 | 0.25 | 0 | Ok | 24
23.09.2024 0:00:00 | 34 | 34.6 | -0.6 | 31.45 | 30.13 | 1.32 | 0.23 | 0.23 | 0.1 | Ok | 24
24.09.2024 0:00:00 | 104.1 | 105.8 | -1.7 | 56.18 | 54.1 | 2.08 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | Ok | 24
25.09.2024 0:00:00 | 96.3 | 97.9 | -1.6 | 51.64 | 50.56 | 1.07 | 0.2 | 0.18 | 0.15 | Ok | 24
26.09.2024 0:00:00 | 120.8 | 122.9 | -2.1 | 58.87 | 57.18 | 1.7 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | Ok | 24
27.09.2024 0:00:00 | 154.5 | 156.8 | -2.3 | 57.74 | 55.03 | 2.71 | 0.26 | 0.21 | 0.46 | Ok | 24
28.09.2024 0:00:00 | 179.2 | 180.8 | -1.6 | 57.9 | 53.71 | 4.19 | 0.25 | 0.21 | 0.75 | Ok | 24
29.09.2024 0:00:00 | 176.9 | 178.8 | -1.9 | 58.72 | 53.69 | 5.03 | 0.25 | 0.21 | 0.88 | Ok | 24
30.09.2024 0:00:00 | 195.7 | 197.7 | -2.1 | 56.86 | 52.54 | 4.32 | 0.28 | 0.22 | 0.81 | Ok | 24
01.10.2024 0:00:00 | 226.5 | 228.7 | -2.1 | 58.02 | 56.53 | 1.49 | 0.31 | 0.24 | 0.34 | Ok | 24
02.10.2024 0:00:00 | 218.6 | 220.7 | -2.1 | 58.62 | 54.75 | 3.87 | 0.29 | 0.23 | 0.83 | Ok | 24
03.10.2024 0:00:00 | 208.5 | 210.6 | -2.1 | 55.24 | 50.87 | 4.37 | 0.29 | 0.24 | 0.89 | Ok | 24
04.10.2024 0:00:00 | 208.8 | 210.9 | -2.1 | 58.01 | 53.3 | 4.71 | 0.31 | 0.25 | 0.98 | Ok | 24
05.10.2024 0:00:00 | 240.6 | 242.7 | -2.1 | 58.29 | 53.85 | 4.43 | 0.33 | 0.25 | 1.07 | Ok | 24
06.10.2024 0:00:00 | 245.1 | 247.1 | -2 | 57.75 | 53.06 | 4.69 | 0.32 | 0.24 | 1.15 | Ok | 24
07.10.2024 0:00:00 | 235.9 | 237.8 | -1.9 | 58.46 | 53.7 | 4.76 | 0.32 | 0.24 | 1.12 | Ok | 24
08.10.2024 0:00:00 | 230.7 | 232.8 | -2.1 | 57.9 | 53.54 | 4.36 | 0.32 | 0.25 | 1 | Ok | 24
09.10.2024 0:00:00 | 214.1 | 215.9 | -1.8 | 57.94 | 53.4 | 4.54 | 0.3 | 0.23 | 0.97 | Ok | 24
10.10.2024 0:00:00 | 198.9 | 200.8 | -2 | 58.25 | 52.99 | 5.26 | 0.3 | 0.24 | 1.04 | Ok | 24
11.10.2024 0:00:00 | 190.1 | 192.3 | -2.2 | 58.32 | 52.77 | 5.55 | 0.3 | 0.25 | 1.05 | Ok | 24
12.10.2024 0:00:00 | 189.7 | 191.9 | -2.2 | 58.41 | 52.82 | 5.6 | 0.3 | 0.25 | 1.06 | Ok | 24
13.10.2024 0:00:00 | 189.4 | 191.7 | -2.2 | 58.5 | 52.55 | 5.95 | 0.3 | 0.25 | 1.13 | Ok | 24
14.10.2024 0:00:00 | 188.3 | 190.6 | -2.4 | 58.5 | 52.8 | 5.7 | 0.29 | 0.24 | 1.07 | Ok | 24
15.10.2024 0:00:00 | 195.6 | 198.1 | -2.4 | 58.72 | 53.21 | 5.52 | 0.3 | 0.24 | 1.07 | Ok | 24
16.10.2024 0:00:00 | 193.3 | 195.6 | -2.2 | 58.38 | 53.01 | 5.36 | 0.3 | 0.25 | 1.03 | Ok | 24
17.10.2024 0:00:00 | 191.4 | 193.8 | -2.4 | 58.32 | 52.59 | 5.73 | 0.3 | 0.25 | 1.1 | Ok | 24
18.10.2024 0:00:00 | 192.1 | 194.4 | -2.2 | 58.67 | 52.98 | 5.7 | 0.3 | 0.25 | 1.09 | Ok | 24
19.10.2024 0:00:00 | 191.9 | 194 | -2.2 | 58.66 | 53.03 | 5.62 | 0.3 | 0.25 | 1.08 | Ok | 24
20.10.2024 0:00:00 | 190.4 | 192.6 | -2.2 | 58.34 | 52.55 | 5.79 | 0.31 | 0.26 | 1.1 | Ok | 24
21.10.2024 0:00:00 | 194.6 | 196.9 | -2.3 | 58.85 | 53.3 | 5.55 | 0.3 | 0.25 | 1.08 | Ok | 24
22.10.2024 0:00:00 | 199.7 | 202 | -2.3 | 58.87 | 53.42 | 5.45 | 0.3 | 0.25 | 1.08 | Ok | 24
23.10.2024 0:00:00 | 196.3 | 198.5 | -2.3 | 58.7 | 53.25 | 5.45 | 0.3 | 0.24 | 1.07 | Ok | 24
24.10.2024 0:00:00 | 191.9 | 194.3 | -2.4 | 58.4 | 52.87 | 5.53 | 0.31 | 0.25 | 1.06 | Ok | 24