## Лист1
Архив прибора:КАРАТ-307 (07322616).Посуточный архив ул. В. Терешковой д.29а
Потребитель ООО Интерьер
Адрес г. Коркино ул. В. Терешковой 29а
Отчетный период с 01.09.2024 по 24.10.2024 г.
Суммарная тепловая энергия 746,3694 Гкал
Суммарное время наработки 7254ч
Дата | V1 | V1min | V1max | V2 | G1 | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | Q1min | Q1max | Причина ненаработки_2 | Наработка_2
20.09.2024 0:00:00 | 9.1 | 0 | 3.7 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0 | 56.94 | 53.11 | 3.83 | 0.26 | 0.21 | 0.03 | 0 | 0 | Авария Tmin; | 0.65
21.09.2024 0:00:00 | 11.1 | 0 | 3.9 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 0 | 57.79 | 54.44 | 3.36 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0 | 0 | Авария Tmin; | 0.8
22.09.2024 0:00:00 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 57.23 | 53.89 | 3.34 | 0.25 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | Авария Tmin; | 0.1
23.09.2024 0:00:00 | 4.4 | 0 | 1.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 57.88 | 54.43 | 3.45 | 0.25 | 0.21 | 0.02 | 0 | 0 | Авария Tmin; | 0.32
24.09.2024 0:00:00 | 7.5 | 0 | 1.8 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 58.53 | 54.61 | 3.93 | 0.25 | 0.21 | 0.03 | 0 | 0 | Авария Tmin; | 0.55
25.09.2024 0:00:00 | 6.4 | 0 | 2.1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 50.52 | 46.35 | 4.17 | 0.26 | 0.2 | 0.03 | 0 | 0 | НС Vmin; Авария Tmin; | 0.45
26.09.2024 0:00:00 | 9.8 | 0 | 3.6 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0 | 60.1 | 56.83 | 3.27 | 0.26 | 0.2 | 0.03 | 0 | 0 | Авария Tmin; | 0.68
27.09.2024 0:00:00 | 117.7 | 0 | 14.9 | 115.8 | 115.1 | 115.1 | 0 | 59.1 | 53.28 | 5.82 | 0.26 | 0.19 | 0.76 | 0 | 0 | Авария Tmin; | 7.93
28.09.2024 0:00:00 | 357.1 | 14.9 | 14.9 | 351.2 | 349.1 | 349.1 | 0 | 59.3 | 53.04 | 6.26 | 0.26 | 0.2 | 2.19 | 0 | 0 | Ok | 24
29.09.2024 0:00:00 | 356.5 | 14.8 | 14.9 | 350.7 | 348.3 | 348.3 | 0 | 60.16 | 54.18 | 5.98 | 0.26 | 0.2 | 2.09 | 0 | 0 | Ok | 24
30.09.2024 0:00:00 | 361.5 | 14 | 15.9 | 355.8 | 353.6 | 353.6 | 0 | 58.23 | 53.05 | 5.17 | 0.28 | 0.21 | 1.83 | 0 | 0 | Ok | 23.82
01.10.2024 0:00:00 | 379.6 | 15.4 | 16.5 | 373.9 | 371.3 | 371.3 | 0 | 59.3 | 54.07 | 5.23 | 0.32 | 0.23 | 1.95 | 0 | 0 | Ok | 24
02.10.2024 0:00:00 | 370.1 | 15.3 | 15.5 | 364.6 | 361.9 | 361.9 | 0 | 59.96 | 54.51 | 5.45 | 0.3 | 0.21 | 1.98 | 0 | 0 | Ok | 24
03.10.2024 0:00:00 | 344.8 | 4.8 | 15.4 | 339.8 | 337.7 | 337.7 | 0 | 56.69 | 51.35 | 5.34 | 0.3 | 0.22 | 1.84 | 0 | 0 | Ok | 22.58
04.10.2024 0:00:00 | 372.2 | 15.1 | 16.4 | 367 | 364.3 | 364.3 | 0 | 59.32 | 53.57 | 5.76 | 0.32 | 0.23 | 2.1 | 0 | 0 | Ok | 24
05.10.2024 0:00:00 | 393.8 | 16.3 | 16.5 | 388.8 | 385.6 | 385.6 | 0 | 59.59 | 54.25 | 5.34 | 0.34 | 0.23 | 2.07 | 0 | 0 | Ok | 24
06.10.2024 0:00:00 | 393.7 | 16.3 | 16.5 | 388.9 | 385.6 | 385.6 | 0 | 59.04 | 53.9 | 5.14 | 0.33 | 0.22 | 1.99 | 0 | 0 | Ok | 24
07.10.2024 0:00:00 | 394.3 | 16.3 | 16.6 | 389.6 | 386.2 | 386.2 | 0 | 59.73 | 54.46 | 5.27 | 0.33 | 0.23 | 2.04 | 0 | 0 | Ok | 24
08.10.2024 0:00:00 | 391.1 | 15 | 16.7 | 386.7 | 383.2 | 383.2 | 0 | 59.24 | 54.18 | 5.06 | 0.33 | 0.23 | 1.95 | 0 | 0 | Авария Tmin; | 23.92
09.10.2024 0:00:00 | 384.4 | 15.9 | 16.2 | 380.1 | 376.7 | 376.7 | 0 | 59.22 | 54.2 | 5.03 | 0.31 | 0.21 | 1.9 | 0 | 0 | Ok | 24
10.10.2024 0:00:00 | 374.5 | 15.2 | 16.2 | 370.2 | 366.9 | 366.9 | 0 | 59.59 | 53.72 | 5.87 | 0.31 | 0.23 | 2.15 | 0 | 0 | Ok | 24
11.10.2024 0:00:00 | 366 | 15.2 | 15.3 | 361.8 | 358.6 | 358.6 | 0 | 59.69 | 53.42 | 6.27 | 0.31 | 0.23 | 2.25 | 0 | 0 | Ok | 24
12.10.2024 0:00:00 | 364.8 | 15.1 | 15.4 | 360.5 | 357.5 | 357.5 | 0 | 59.77 | 53.16 | 6.61 | 0.3 | 0.23 | 2.37 | 0 | 0 | Ok | 24
13.10.2024 0:00:00 | 364.2 | 15.1 | 15.2 | 359.9 | 356.8 | 356.8 | 0 | 59.87 | 53.35 | 6.52 | 0.3 | 0.23 | 2.33 | 0 | 0 | Ok | 24
14.10.2024 0:00:00 | 364.1 | 15.1 | 15.5 | 359.8 | 356.7 | 356.7 | 0 | 59.88 | 53.42 | 6.47 | 0.3 | 0.23 | 2.31 | 0 | 0 | Ok | 24
15.10.2024 0:00:00 | 346 | 1.3 | 15.7 | 342.1 | 338.9 | 338.9 | 0 | 60.09 | 54.51 | 5.58 | 0.31 | 0.23 | 1.93 | 0 | 0 | Ok | 22.5
16.10.2024 0:00:00 | 365 | 15.1 | 15.3 | 360.9 | 357.7 | 357.7 | 0 | 59.71 | 54.02 | 5.69 | 0.31 | 0.23 | 2.04 | 0 | 0 | Ok | 24
17.10.2024 0:00:00 | 364.8 | 15.2 | 15.2 | 360.7 | 357.4 | 357.4 | 0 | 59.69 | 53.59 | 6.1 | 0.31 | 0.23 | 2.18 | 0 | 0 | Ok | 24
18.10.2024 0:00:00 | 364.9 | 15.1 | 15.3 | 360.8 | 357.5 | 357.5 | 0 | 60.03 | 53.76 | 6.27 | 0.31 | 0.23 | 2.25 | 0 | 0 | Ok | 24
19.10.2024 0:00:00 | 366.6 | 15.2 | 15.4 | 362.5 | 359.2 | 359.2 | 0 | 60.01 | 53.8 | 6.22 | 0.31 | 0.24 | 2.24 | 0 | 0 | Ok | 24
20.10.2024 0:00:00 | 368.1 | 15.3 | 15.4 | 364.1 | 360.8 | 360.8 | 0 | 59.68 | 53.72 | 5.96 | 0.32 | 0.24 | 2.16 | 0 | 0 | Ok | 24
21.10.2024 0:00:00 | 370.6 | 15.3 | 15.8 | 366.6 | 363.2 | 363.2 | 0 | 60.19 | 54.18 | 6.01 | 0.31 | 0.23 | 2.19 | 0 | 0 | Ok | 24
22.10.2024 0:00:00 | 371.6 | 15.3 | 15.9 | 367.4 | 364 | 364 | 0 | 60.21 | 53.99 | 6.22 | 0.31 | 0.23 | 2.27 | 0 | 0 | Ok | 24
23.10.2024 0:00:00 | 372.9 | 15.3 | 15.9 | 368.7 | 365.3 | 365.3 | 0 | 60.04 | 53.93 | 6.11 | 0.31 | 0.22 | 2.24 | 0 | 0 | Ok | 24
24.10.2024 0:00:00 | 368.7 | 15.3 | 15.4 | 364.5 | 361.3 | 361.3 | 0 | 59.74 | 53.6 | 6.14 | 0.31 | 0.23 | 2.22 | 0 | 0 | Ok | 24
57.88