## Лист1
Потребитель ООО Интерьер
Адрес г. Коркино ул. В. Терешковой д. 29а
отчетный период с 21.12.2024 по 20.01.2025
Суммарная энергия | тепловая энергия 979,2295 Гкал
Суммарная наработка часов 9345ч
Прибор | КАРАТ-307
Серийный номер | 9364122
Посуточный архив
Дата | V1 | V1min | V1max | V2 | G1 | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | Q1min | Ошибки Отоп1 | Наработка Отоп1
2024-12-21 | 360.175 | 14.938 | 15.047 | 355.866 | 352.6039 | 352.6039 | 0 | 62.0739 | 53.64 | 8.4339 | 0.38354 | 0.32048 | 1576.0857 | 2.9772 | Ok | 24
2024-12-22 | 361.0152 | 15.008 | 15.059 | 356.7741 | 353.4458 | 353.4458 | 0 | 61.9632 | 54.0527 | 7.9105 | 0.38317 | 0.32009 | 1579.3774 | 2.7994 | Ok | 24
2024-12-23 | 370.3861 | 15.028 | 15.852 | 366.207 | 362.5959 | 362.5959 | 0 | 62.041 | 55.1362 | 6.9048 | 0.38407 | 0.31054 | 1617.4417 | 2.5064 | Ok | 24
2024-12-24 | 367.086 | 15.211 | 15.689 | 362.873 | 359.3504 | 359.3504 | 0 | 61.9691 | 54.933 | 7.0361 | 0.36978 | 0.30001 | 1604.1678 | 2.533 | Ok | 24
2024-12-25 | 368.3519 | 15.269 | 15.39 | 363.9851 | 360.5819 | 360.5819 | 0 | 61.9602 | 54.2968 | 7.6633 | 0.39169 | 0.32143 | 1608.7933 | 2.7677 | Ok | 24
2024-12-26 | 368.8629 | 15.322 | 15.403 | 364.4211 | 361.0575 | 361.0575 | 0 | 62.0707 | 54.1303 | 7.9404 | 0.39755 | 0.32607 | 1610.989 | 2.8709 | Ok | 24
2024-12-27 | 368.4448 | 15.331 | 15.387 | 364.0321 | 360.6618 | 360.6618 | 0 | 62.0569 | 54.0818 | 7.975 | 0.39708 | 0.32542 | 1609.3547 | 2.8803 | Ok | 24
2024-12-28 | 343.9159 | 1.574 | 15.381 | 339.8091 | 336.7749 | 336.7749 | 0 | 60.9011 | 53.0115 | 7.8897 | 0.38726 | 0.31622 | 1496.7355 | 2.5921 | Ok | 24
2024-12-29 | 366.932 | 15.252 | 15.321 | 362.4091 | 359.1129 | 359.1129 | 0 | 62.0765 | 54.1116 | 7.9649 | 0.39447 | 0.31838 | 1603.0057 | 2.8647 | Авария Gvtp, НС Vmin, Авария Тdt, Авария P, Авария Qgtp | 22.5
2024-12-30 | 367.301 | 15.257 | 15.358 | 362.781 | 359.4637 | 359.4637 | 0 | 62.0672 | 54.2956 | 7.7716 | 0.39392 | 0.31886 | 1604.4717 | 2.7979 | Ok | 24
2024-12-31 | 369.6241 | 15.255 | 15.483 | 365.029 | 361.7448 | 361.7448 | 0 | 62.0878 | 53.9263 | 8.1615 | 0.39965 | 0.32565 | 1613.7816 | 2.9573 | Ok | 24
2025-01-01 | 368.8319 | 15.289 | 15.404 | 364.2111 | 360.9783 | 360.9783 | 0 | 61.8553 | 53.8789 | 7.9764 | 0.3963 | 0.32214 | 1610.1215 | 2.8836 | Ok | 24
2025-01-02 | 370.1309 | 15.367 | 15.465 | 365.493 | 362.217 | 362.217 | 0 | 61.9613 | 54.118 | 7.8433 | 0.39595 | 0.32183 | 1615.5303 | 2.8454 | Ok | 24
2025-01-03 | 370.5771 | 15.408 | 15.479 | 365.9699 | 362.6685 | 362.6685 | 0 | 61.9923 | 54.1561 | 7.8362 | 0.39553 | 0.32146 | 1617.4726 | 2.8462 | Ok | 24
2025-01-04 | 370.687 | 15.421 | 15.479 | 366.0869 | 362.7462 | 362.7462 | 0 | 62.0748 | 54.4221 | 7.6527 | 0.39773 | 0.32345 | 1618.0373 | 2.7803 | Ok | 24
2025-01-05 | 370.7131 | 15.423 | 15.473 | 366.155 | 362.8039 | 362.8039 | 0 | 61.9625 | 54.3929 | 7.5696 | 0.40077 | 0.32661 | 1618.0242 | 2.7505 | Ok | 24
2025-01-06 | 370.846 | 15.429 | 15.482 | 366.1989 | 362.8739 | 362.8739 | 0 | 62.1795 | 54.3662 | 7.8134 | 0.39811 | 0.32399 | 1618.785 | 2.8395 | Ok | 24
2025-01-07 | 370.7791 | 15.43 | 15.476 | 366.085 | 362.7847 | 362.7847 | 0 | 62.2518 | 54.3134 | 7.9384 | 0.39672 | 0.32249 | 1618.5624 | 2.8843 | Ok | 24
2025-01-08 | 370.854 | 15.43 | 15.483 | 366.098 | 362.8583 | 362.8583 | 0 | 62.1622 | 54.037 | 8.1251 | 0.39549 | 0.32142 | 1618.6229 | 2.9525 | Ok | 24
2025-01-09 | 370.8421 | 15.426 | 15.489 | 366.0909 | 362.8628 | 362.8628 | 0 | 62.0213 | 54.0314 | 7.9899 | 0.39529 | 0.32108 | 1618.3326 | 2.9034 | Ok | 24
2025-01-10 | 370.5011 | 15.41 | 15.477 | 365.742 | 362.53 | 362.53 | 0 | 61.9762 | 54.0126 | 7.9637 | 0.3929 | 0.31884 | 1616.8542 | 2.8913 | Ok | 24
2025-01-11 | 370.4661 | 15.41 | 15.468 | 365.7509 | 362.4496 | 362.4496 | 0 | 62.2069 | 54.5028 | 7.704 | 0.39208 | 0.31809 | 1617.1182 | 2.7966 | Ok | 24
2025-01-12 | 370.602 | 15.409 | 15.471 | 365.8791 | 362.6154 | 362.6154 | 0 | 62.0429 | 54.3083 | 7.7346 | 0.39957 | 0.32574 | 1617.403 | 2.809 | Ok | 24
2025-01-13 | 370.698 | 15.421 | 15.474 | 365.905 | 362.6937 | 362.6937 | 0 | 62.1059 | 54.0387 | 8.0673 | 0.39945 | 0.32541 | 1617.8221 | 2.9301 | Ok | 24
2025-01-14 | 370.7021 | 15.422 | 15.477 | 365.898 | 362.6952 | 362.6952 | 0 | 62.0236 | 54.0754 | 7.9482 | 0.3989 | 0.3248 | 1617.6604 | 2.8871 | Ok | 24
2025-01-15 | 370.6991 | 15.391 | 15.482 | 366.013 | 362.6843 | 362.6843 | 0 | 62.1133 | 54.7068 | 7.4065 | 0.39793 | 0.32437 | 1617.9026 | 2.6908 | Ok | 24
2025-01-16 | 370.525 | 15.368 | 15.504 | 365.835 | 362.5525 | 362.5525 | 0 | 62.0461 | 54.3248 | 7.7213 | 0.39951 | 0.32518 | 1617.1538 | 2.8037 | Ok | 24
2025-01-17 | 370.8481 | 15.403 | 15.473 | 366.127 | 362.8994 | 362.8994 | 0 | 61.9208 | 53.9564 | 7.9644 | 0.39919 | 0.32478 | 1618.2154 | 2.8946 | Ok | 24
2025-01-18 | 371.2231 | 15.437 | 15.499 | 366.477 | 363.2529 | 363.2529 | 0 | 62.0344 | 53.8861 | 8.1483 | 0.39898 | 0.32434 | 1619.9341 | 2.9641 | Ok | 24
2025-01-19 | 371.3091 | 15.392 | 15.504 | 366.591 | 363.3138 | 363.3138 | 0 | 62.1344 | 54.235 | 7.8995 | 0.39874 | 0.32421 | 1620.4154 | 2.8743 | Ok | 24
2025-01-20 | 369.312 | 15.346 | 15.429 | 364.593 | 361.3734 | 361.3734 | 0 | 61.9819 | 54.0621 | 7.9199 | 0.39793 | 0.32323 | 1612.112 | 2.8664 | Ok | 24
[6 empty] | 11179.2474 | [6 empty] | 11179.2474 |  | Ok | 24