## Лист1
Архив прибора:КАРАТ-307 (07322616).Посуточный архив ул. В. Терешковой д.25б
Потребитель ООО Интерьер
Адрес г. Коркино ул. В. Терешковой 25 б
Отчетный период с 25.03.2024 по 25.04.2024 г.
Суммарная тепловая энергия 971.3644 Гкал
Суммарное время наработки 23319 ч
Дата | G1 | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | Причина ненаработки | Наработка
25.03.2024 0:00:00 | 165.6 | 167.7 | -2.1 | 56.63 | 49.57 | 7.06 | 0.4 | 0.35 | 1.17 | Ok | 24
26.03.2024 0:00:00 | 164.3 | 166.5 | -2.2 | 56.63 | 49.68 | 6.95 | 0.4 | 0.36 | 1.14 | Ok | 24
27.03.2024 0:00:00 | 164.8 | 167 | -2.2 | 56.62 | 49.54 | 7.09 | 0.4 | 0.36 | 1.17 | Ok | 24
28.03.2024 0:00:00 | 166.7 | 168.8 | -2.1 | 56.56 | 49.41 | 7.15 | 0.4 | 0.36 | 1.19 | Ok | 24
29.03.2024 0:00:00 | 166.9 | 169 | -2.1 | 56.6 | 49.4 | 7.21 | 0.4 | 0.36 | 1.2 | Ok | 24
30.03.2024 0:00:00 | 167.1 | 169.1 | -2.1 | 56.57 | 49.1 | 7.47 | 0.4 | 0.36 | 1.25 | Ok | 24
31.03.2024 0:00:00 | 167.4 | 169.4 | -2 | 56.51 | 49.25 | 7.26 | 0.4 | 0.36 | 1.22 | Ok | 24
01.04.2024 0:00:00 | 168.3 | 170.4 | -2.2 | 56.51 | 49.4 | 7.11 | 0.4 | 0.35 | 1.2 | Ok | 24
02.04.2024 0:00:00 | 168.1 | 170.2 | -2.1 | 56.64 | 49.62 | 7.02 | 0.4 | 0.35 | 1.18 | Ok | 24
03.04.2024 0:00:00 | 169.8 | 172 | -2.2 | 56.43 | 49.61 | 6.82 | 0.4 | 0.35 | 1.16 | Ok | 24
04.04.2024 0:00:00 | 169.6 | 171.8 | -2.3 | 56.59 | 50.02 | 6.57 | 0.4 | 0.35 | 1.12 | Ok | 24
05.04.2024 0:00:00 | 168.1 | 170.4 | -2.3 | 56.5 | 49.82 | 6.68 | 0.4 | 0.36 | 1.12 | Ok | 24
06.04.2024 0:00:00 | 168.3 | 170.5 | -2.2 | 56.56 | 49.68 | 6.88 | 0.4 | 0.36 | 1.16 | Ok | 24
07.04.2024 0:00:00 | 167.8 | 170 | -2.2 | 56.59 | 49.5 | 7.09 | 0.4 | 0.36 | 1.19 | Ok | 24
08.04.2024 0:00:00 | 166.8 | 169 | -2.2 | 56.6 | 49.33 | 7.27 | 0.4 | 0.36 | 1.21 | Ok | 24
09.04.2024 0:00:00 | 164.6 | 166.7 | -2.2 | 56.67 | 49.92 | 6.75 | 0.4 | 0.36 | 1.11 | Ok | 24
10.04.2024 0:00:00 | 163.1 | 165.2 | -2.2 | 56.54 | 49.55 | 6.99 | 0.4 | 0.36 | 1.14 | Ok | 24
11.04.2024 0:00:00 | 164.8 | 166.9 | -2.1 | 56.62 | 49.77 | 6.86 | 0.41 | 0.36 | 1.13 | Ok | 24
12.04.2024 0:00:00 | 166.6 | 168.7 | -2.1 | 56.49 | 49.81 | 6.68 | 0.41 | 0.36 | 1.12 | Ok | 24
13.04.2024 0:00:00 | 167.7 | 169.7 | -2 | 56.62 | 50.04 | 6.58 | 0.4 | 0.36 | 1.1 | Ok | 24
14.04.2024 0:00:00 | 168.5 | 170.4 | -1.9 | 56.49 | 49.91 | 6.58 | 0.4 | 0.35 | 1.11 | Ok | 24
15.04.2024 0:00:00 | 169.8 | 171.8 | -2.1 | 56.51 | 50.3 | 6.22 | 0.4 | 0.35 | 1.06 | Ok | 24
16.04.2024 0:00:00 | 175 | 177.2 | -2.2 | 56.31 | 50.21 | 6.1 | 0.4 | 0.35 | 1.07 | Ok | 24
17.04.2024 0:00:00 | 176.6 | 178.8 | -2.2 | 56.47 | 50.24 | 6.23 | 0.4 | 0.35 | 1.1 | Ok | 24
18.04.2024 0:00:00 | 181.1 | 183.4 | -2.3 | 56.16 | 51.82 | 4.34 | 0.4 | 0.35 | 0.78 | Ok | 24
19.04.2024 0:00:00 | 188.7 | 191.1 | -2.4 | 55.63 | 54.02 | 1.61 | 0.4 | 0.35 | 0.31 | Ok | 24
20.04.2024 0:00:00 | 193.4 | 195.7 | -2.4 | 54.95 | 53.43 | 1.52 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | Ok | 24
21.04.2024 0:00:00 | 194.5 | 196.8 | -2.3 | 55.26 | 53.77 | 1.49 | 0.4 | 0.35 | 0.29 | Ok | 24
22.04.2024 0:00:00 | 210.8 | 213.3 | -2.5 | 55.52 | 54.27 | 1.25 | 0.4 | 0.34 | 0.27 | Ok | 24
23.04.2024 0:00:00 | 222.4 | 224.9 | -2.4 | 54.43 | 53.18 | 1.25 | 0.4 | 0.33 | 0.28 | Ok | 24
24.04.2024 0:00:00 | 190.5 | 192.6 | -2.2 | 55.1 | 49.52 | 5.58 | 0.4 | 0.34 | 1.06 | Ok | 24
ИТОГО