## Лист1
Архив прибора:КАРАТ-307 (07322616).Посуточный архив ул. В. Терешковой д.29а
Потребитель ООО Интерьер
Адрес г. Коркино ул. В. Терешковой 29а
Отчетный период с 25.03.2024 по 25.04.2024 г.
Суммарная тепловая энергия 644.7872 Гкал
Суммарное время наработки 6033 ч
Дата | V1 | V1min | V1max | V2 | G1 | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | Q1min | Q1max | Причина ненаработки_2 | Наработка_2
25.03.2024 0:00:00 | 359.2 | 14.9 | 15 | 355.1 | 352.3 | 352.3 | 0 | 58.07 | 51.41 | 6.67 | 0.4 | 0.34 | 2.35 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
26.03.2024 0:00:00 | 359.2 | 14.9 | 15 | 355.1 | 352.4 | 352.4 | 0 | 58.06 | 51.28 | 6.78 | 0.4 | 0.34 | 2.39 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
27.03.2024 0:00:00 | 359.3 | 14.9 | 15 | 355.1 | 352.4 | 352.4 | 0 | 58.07 | 51.26 | 6.81 | 0.4 | 0.34 | 2.4 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
28.03.2024 0:00:00 | 359.3 | 15 | 15 | 355.2 | 352.5 | 352.5 | 0 | 57.99 | 51.33 | 6.67 | 0.4 | 0.34 | 2.35 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
29.03.2024 0:00:00 | 359.4 | 15 | 15 | 355.2 | 352.5 | 352.5 | 0 | 58.04 | 51.01 | 7.03 | 0.4 | 0.34 | 2.48 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
30.03.2024 0:00:00 | 359.2 | 14.9 | 15 | 355.1 | 352.4 | 352.4 | 0 | 57.98 | 51.06 | 6.92 | 0.4 | 0.34 | 2.44 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
31.03.2024 0:00:00 | 359.3 | 14.9 | 15 | 355.2 | 352.5 | 352.5 | 0 | 57.93 | 51.16 | 6.77 | 0.4 | 0.34 | 2.39 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
01.04.2024 0:00:00 | 359.2 | 14.9 | 15 | 355.1 | 352.4 | 352.4 | 0 | 57.92 | 51.13 | 6.79 | 0.4 | 0.34 | 2.4 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
02.04.2024 0:00:00 | 359.6 | 14.9 | 15 | 355.5 | 352.7 | 352.7 | 0 | 58.09 | 51.4 | 6.69 | 0.4 | 0.34 | 2.36 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
03.04.2024 0:00:00 | 360.4 | 15 | 15.1 | 356.4 | 353.6 | 353.6 | 0 | 57.84 | 51.42 | 6.43 | 0.4 | 0.34 | 2.28 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
04.04.2024 0:00:00 | 359.9 | 14.9 | 15.1 | 356 | 353.1 | 353.1 | 0 | 58 | 51.65 | 6.35 | 0.4 | 0.34 | 2.25 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
05.04.2024 0:00:00 | 359.3 | 14.9 | 15 | 355.4 | 352.5 | 352.5 | 0 | 57.92 | 51.63 | 6.3 | 0.4 | 0.34 | 2.22 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
06.04.2024 0:00:00 | 359.5 | 15 | 15 | 355.5 | 352.7 | 352.7 | 0 | 57.99 | 51.41 | 6.59 | 0.4 | 0.34 | 2.33 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
07.04.2024 0:00:00 | 359.9 | 15 | 15 | 355.8 | 353 | 353 | 0 | 58.01 | 51.25 | 6.77 | 0.4 | 0.34 | 2.39 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
08.04.2024 0:00:00 | 359.3 | 14.9 | 15 | 355.3 | 352.5 | 352.5 | 0 | 58.02 | 51.26 | 6.76 | 0.4 | 0.34 | 2.39 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
09.04.2024 0:00:00 | 358.9 | 14.9 | 15 | 354.9 | 352.1 | 352.1 | 0 | 58.08 | 51.51 | 6.58 | 0.41 | 0.34 | 2.32 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
10.04.2024 0:00:00 | 358.9 | 14.9 | 15 | 354.8 | 352 | 352 | 0 | 57.97 | 51.23 | 6.74 | 0.41 | 0.35 | 2.38 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
11.04.2024 0:00:00 | 359 | 14.9 | 15 | 355 | 352.1 | 352.1 | 0 | 58.05 | 51.46 | 6.59 | 0.41 | 0.35 | 2.33 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
12.04.2024 0:00:00 | 359.2 | 14.9 | 15 | 355.3 | 352.4 | 352.4 | 0 | 57.89 | 51.45 | 6.44 | 0.41 | 0.35 | 2.27 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
13.04.2024 0:00:00 | 359.6 | 14.9 | 15 | 355.7 | 352.8 | 352.8 | 0 | 58.02 | 51.7 | 6.32 | 0.4 | 0.34 | 2.23 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
14.04.2024 0:00:00 | 360.6 | 15 | 15.1 | 356.7 | 353.8 | 353.8 | 0 | 57.88 | 51.45 | 6.43 | 0.4 | 0.34 | 2.28 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
15.04.2024 0:00:00 | 361 | 15 | 15.1 | 357.1 | 354.2 | 354.2 | 0 | 57.95 | 51.7 | 6.25 | 0.4 | 0.34 | 2.22 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
16.04.2024 0:00:00 | 363.6 | 15 | 15.3 | 359.7 | 356.8 | 356.8 | 0 | 57.68 | 51.47 | 6.21 | 0.4 | 0.33 | 2.22 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
17.04.2024 0:00:00 | 365.6 | 15.2 | 15.3 | 361.7 | 358.7 | 358.7 | 0 | 57.85 | 51.79 | 6.06 | 0.4 | 0.33 | 2.18 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
18.04.2024 0:00:00 | 366.9 | 15.2 | 15.4 | 363.1 | 360.1 | 360.1 | 0 | 57.55 | 52 | 5.55 | 0.4 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
19.04.2024 0:00:00 | 369.2 | 15.3 | 15.5 | 365.6 | 362.4 | 362.4 | 0 | 56.97 | 52.08 | 4.89 | 0.41 | 0.33 | 1.78 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
20.04.2024 0:00:00 | 370.4 | 15 | 15.5 | 366.8 | 363.7 | 363.7 | 0 | 56.28 | 51.88 | 4.4 | 0.41 | 0.33 | 1.6 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
21.04.2024 0:00:00 | 371.4 | 15 | 15.5 | 368 | 364.8 | 364.8 | 0 | 56.53 | 52.38 | 4.15 | 0.41 | 0.33 | 1.52 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
22.04.2024 0:00:00 | 381.4 | 15.5 | 16.6 | 377.8 | 374.5 | 374.5 | 0 | 56.86 | 52.53 | 4.33 | 0.41 | 0.32 | 1.63 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
23.04.2024 0:00:00 | 376.9 | 13.5 | 16.6 | 373.4 | 370.3 | 370.3 | 0 | 55.69 | 51.3 | 4.39 | 0.41 | 0.31 | 1.64 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
24.04.2024 0:00:00 | 372.2 | 15.4 | 15.7 | 368.4 | 365.5 | 365.5 | 0 | 56.37 | 51.25 | 5.12 | 0.4 | 0.33 | 1.87 | 0 | 0 | НС Vmin | 24