## Лист1
Архив прибора:КАРАТ-307 (07322616).Посуточный архив ул. В. Терешковой д.25б
Потребитель ООО Интерьер
Адрес г. Коркино ул. В. Терешковой 25 б
Отчетный период с 25.04.2024 по 24.05.2024 г.
Суммарная тепловая энергия 994.0601 Гкал
Суммарное время наработки 24015 ч
Дата | G1 | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | Причина ненаработки | Наработка
25.04.2024 0:00:00 | 184.7 | 186.8 | -2.1 | 54.92 | 49.03 | 5.89 | 0.4 | 0.35 | 1.09 | Ok | 24
26.04.2024 0:00:00 | 184 | 186.1 | -2.1 | 55.14 | 49.48 | 5.66 | 0.4 | 0.35 | 1.04 | Ok | 24
27.04.2024 0:00:00 | 184.2 | 186.3 | -2.1 | 54.88 | 49.33 | 5.55 | 0.4 | 0.35 | 1.03 | Ok | 24
28.04.2024 0:00:00 | 185.9 | 188 | -2.1 | 54.71 | 50.87 | 3.85 | 0.4 | 0.35 | 0.71 | Ok | 24
29.04.2024 0:00:00 | 189 | 191 | -2 | 54.73 | 52.59 | 2.13 | 0.4 | 0.35 | 0.4 | Ok | 24
30.04.2024 0:00:00 | 184.5 | 186.5 | -2 | 54.76 | 49.3 | 5.46 | 0.4 | 0.35 | 1.01 | Ok | 24
01.05.2024 0:00:00 | 186.2 | 188.2 | -2 | 54.78 | 49.26 | 5.52 | 0.4 | 0.35 | 1.03 | Ok | 24
02.05.2024 0:00:00 | 187.5 | 189.7 | -2.2 | 54.86 | 49.3 | 5.56 | 0.41 | 0.36 | 1.04 | Ok | 24
03.05.2024 0:00:00 | 186.4 | 188.6 | -2.2 | 54.74 | 49.35 | 5.39 | 0.4 | 0.35 | 1.01 | Ok | 24
04.05.2024 0:00:00 | 185.2 | 187.3 | -2.1 | 54.78 | 49.03 | 5.75 | 0.4 | 0.35 | 1.07 | Ok | 24
05.05.2024 0:00:00 | 184.9 | 187 | -2.1 | 54.77 | 49.12 | 5.65 | 0.4 | 0.35 | 1.05 | Ok | 24
06.05.2024 0:00:00 | 183.7 | 185.8 | -2.2 | 54.67 | 49.1 | 5.57 | 0.4 | 0.35 | 1.02 | Ok | 24
07.05.2024 0:00:00 | 181.1 | 183.3 | -2.2 | 54.83 | 49.12 | 5.71 | 0.4 | 0.35 | 1.04 | Ok | 24
08.05.2024 0:00:00 | 181.7 | 183.8 | -2.2 | 54.59 | 49.02 | 5.56 | 0.4 | 0.35 | 1.01 | Ok | 24
09.05.2024 0:00:00 | 180.9 | 183 | -2.1 | 54.83 | 49.3 | 5.54 | 0.4 | 0.35 | 1 | Ok | 24
10.05.2024 0:00:00 | 176.6 | 178.7 | -2 | 54.63 | 48.84 | 5.79 | 0.39 | 0.35 | 1.02 | Ok | 24
11.05.2024 0:00:00 | 177.6 | 179.6 | -2.1 | 54.64 | 48.87 | 5.78 | 0.39 | 0.35 | 1.03 | Ok | 24
12.05.2024 0:00:00 | 177.9 | 180 | -2.2 | 54.49 | 49.09 | 5.4 | 0.39 | 0.35 | 0.96 | Ok | 24
13.05.2024 0:00:00 | 177.9 | 180.1 | -2.2 | 54.52 | 48.77 | 5.76 | 0.4 | 0.35 | 1.03 | Ok | 24
14.05.2024 0:00:00 | 178.5 | 180.7 | -2.2 | 54.48 | 48.66 | 5.82 | 0.4 | 0.35 | 1.04 | Ok | 24
15.05.2024 0:00:00 | 178.6 | 180.9 | -2.3 | 54.39 | 48.72 | 5.67 | 0.4 | 0.35 | 1.01 | Ok | 24
16.05.2024 0:00:00 | 164.2 | 166.5 | -2.3 | 53.96 | 50.61 | 3.35 | 0.38 | 0.34 | 0.57 | Ok | 24
17.05.2024 0:00:00 | 148.6 | 150.8 | -2.2 | 54.68 | 52.8 | 1.87 | 0.33 | 0.3 | 0.27 | Ok | 24
18.05.2024 0:00:00 | 132.1 | 134.1 | -2 | 55.45 | 53.22 | 2.23 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | Ok | 24
19.05.2024 0:00:00 | 133.4 | 135.3 | -1.9 | 54.41 | 52.26 | 2.15 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | Ok | 24
20.05.2024 0:00:00 | 131.9 | 133.8 | -2 | 56.31 | 54.21 | 2.1 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | Ok | 24
21.05.2024 0:00:00 | 132.9 | 134.9 | -2 | 58.32 | 56.26 | 2.06 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | Ok | 24
22.05.2024 0:00:00 | 139 | 141.1 | -2 | 57.65 | 55.64 | 2.01 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | Ok | 24
23.05.2024 0:00:00 | 139.5 | 141.5 | -2 | 58.04 | 56.09 | 1.95 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | Ok | 24
ИТОГО