## Лист1
Архив прибора:КАРАТ-307 (07322616).Посуточный архив ул. В. Терешковой д.29а
Потребитель ООО Интерьер
Адрес г. Коркино ул. В. Терешковой 29а
Отчетный период с 23.04.2024 по 24.05.2024 г.
Суммарная тепловая энергия 685,3030 Гкал
Суммарное время наработки 13358 ч
Дата | V1 | V1min | V1max | V2 | G1 | G2 | Gd1 | T1 | T2 | Td1 | P1 | P2 | Q1 | Q1min | Q1max | Причина ненаработки_2 | Наработка_2
23.04.2024 0:00:00 | 376.9 | 13.5 | 16.6 | 373.4 | 370.3 | 370.3 | 0 | 55.69 | 51.3 | 4.39 | 0.41 | 0.31 | 1.64 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
24.04.2024 0:00:00 | 372.2 | 15.4 | 15.7 | 368.4 | 365.5 | 365.5 | 0 | 56.37 | 51.25 | 5.12 | 0.4 | 0.33 | 1.87 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
25.04.2024 0:00:00 | 368.5 | 15.3 | 15.4 | 364.7 | 361.9 | 361.9 | 0 | 56.22 | 50.75 | 5.47 | 0.41 | 0.33 | 1.98 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
26.04.2024 0:00:00 | 368.8 | 15.3 | 15.4 | 364.9 | 362.1 | 362.1 | 0 | 56.47 | 50.97 | 5.5 | 0.41 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
27.04.2024 0:00:00 | 369.2 | 15.4 | 15.4 | 365.3 | 362.5 | 362.5 | 0 | 56.19 | 51 | 5.19 | 0.41 | 0.33 | 1.89 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
28.04.2024 0:00:00 | 369.4 | 15.4 | 15.4 | 365.6 | 362.8 | 362.8 | 0 | 55.99 | 51.12 | 4.87 | 0.41 | 0.33 | 1.77 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
29.04.2024 0:00:00 | 369.5 | 15.4 | 15.4 | 365.7 | 362.9 | 362.9 | 0 | 56 | 51.03 | 4.97 | 0.41 | 0.33 | 1.81 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
30.04.2024 0:00:00 | 369.4 | 15.3 | 15.4 | 365.6 | 362.8 | 362.8 | 0 | 56.06 | 50.92 | 5.13 | 0.41 | 0.33 | 1.87 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
01.05.2024 0:00:00 | 370.1 | 15.4 | 15.5 | 366.2 | 363.4 | 363.4 | 0 | 56.07 | 50.93 | 5.14 | 0.41 | 0.33 | 1.87 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
02.05.2024 0:00:00 | 369.6 | 15.3 | 15.5 | 365.7 | 362.9 | 362.9 | 0 | 56.13 | 50.83 | 5.3 | 0.41 | 0.34 | 1.93 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
03.05.2024 0:00:00 | 369.4 | 15.4 | 15.4 | 365.6 | 362.8 | 362.8 | 0 | 56.02 | 50.8 | 5.22 | 0.41 | 0.33 | 1.9 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
04.05.2024 0:00:00 | 369.3 | 15.4 | 15.4 | 365.4 | 362.6 | 362.6 | 0 | 56.1 | 50.74 | 5.37 | 0.41 | 0.33 | 1.95 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
05.05.2024 0:00:00 | 369.4 | 15.4 | 15.4 | 365.5 | 362.7 | 362.7 | 0 | 56.05 | 50.6 | 5.45 | 0.41 | 0.33 | 1.98 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
06.05.2024 0:00:00 | 368.4 | 15.3 | 15.4 | 364.5 | 361.7 | 361.7 | 0 | 55.99 | 50.48 | 5.51 | 0.4 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
07.05.2024 0:00:00 | 366.8 | 15.3 | 15.3 | 362.9 | 360.2 | 360.2 | 0 | 56.09 | 50.69 | 5.4 | 0.4 | 0.33 | 1.95 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
08.05.2024 0:00:00 | 366.7 | 15.2 | 15.3 | 362.9 | 360.1 | 360.1 | 0 | 55.91 | 50.88 | 5.03 | 0.4 | 0.33 | 1.81 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
09.05.2024 0:00:00 | 365.7 | 14.4 | 15.3 | 362 | 359.2 | 359.2 | 0 | 56.12 | 50.94 | 5.18 | 0.41 | 0.33 | 1.86 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
10.05.2024 0:00:00 | 365.2 | 15.2 | 15.3 | 361.4 | 358.7 | 358.7 | 0 | 55.93 | 50.59 | 5.34 | 0.4 | 0.33 | 1.92 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
11.05.2024 0:00:00 | 365.3 | 15.2 | 15.3 | 361.5 | 358.8 | 358.8 | 0 | 55.95 | 50.71 | 5.25 | 0.4 | 0.33 | 1.89 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
12.05.2024 0:00:00 | 365.5 | 15.2 | 15.3 | 361.7 | 358.9 | 358.9 | 0 | 55.83 | 50.84 | 4.98 | 0.4 | 0.33 | 1.79 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
13.05.2024 0:00:00 | 365.2 | 15.2 | 15.3 | 361.3 | 358.6 | 358.6 | 0 | 55.84 | 50.45 | 5.4 | 0.4 | 0.33 | 1.94 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
14.05.2024 0:00:00 | 365.2 | 15.2 | 15.2 | 361.3 | 358.6 | 358.6 | 0 | 55.79 | 50.27 | 5.52 | 0.4 | 0.33 | 1.98 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
15.05.2024 0:00:00 | 365.3 | 15.2 | 15.3 | 361.4 | 358.8 | 358.8 | 0 | 55.68 | 50.32 | 5.37 | 0.4 | 0.33 | 1.93 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
16.05.2024 0:00:00 | 238.7 | 6.9 | 15.4 | 236.1 | 234.5 | 234.5 | 0 | 55.26 | 50.45 | 4.81 | 0.39 | 0.33 | 1.19 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
17.05.2024 0:00:00 | 9.8 | 0 | 3 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0 | 56.4 | 52.88 | 3.51 | 0.3 | 0.25 | 0.04 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
18.05.2024 0:00:00 | 22 | 0 | 4.9 | 21.7 | 21.5 | 21.5 | 0 | 56.53 | 53.13 | 3.4 | 0.28 | 0.23 | 0.08 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
19.05.2024 0:00:00 | 19.8 | 0 | 3.7 | 19.6 | 19.4 | 19.4 | 0 | 55.94 | 52.54 | 3.41 | 0.27 | 0.23 | 0.07 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
20.05.2024 0:00:00 | 11 | 0 | 4 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 0 | 58.17 | 54.78 | 3.38 | 0.28 | 0.23 | 0.04 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
21.05.2024 0:00:00 | 11 | 0.2 | 2.3 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 0 | 60.03 | 56.6 | 3.43 | 0.27 | 0.23 | 0.04 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
22.05.2024 0:00:00 | 11.6 | 0 | 2.1 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 0 | 58.66 | 55.33 | 3.33 | 0.28 | 0.23 | 0.04 | 0 | 0 | НС Vmin | 24
23.05.2024 0:00:00 | 9.3 | 0 | 4.5 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0 | 59.04 | 55.66 | 3.38 | 0.28 | 0.24 | 0.03 | 0 | 0 | НС Vmin | 24